2013年硕士研究生入学考试大纲

考试科目：[617]综合化学

分析化学 部分

- 考试要求：

分析化学分为化学分析和仪器分析两部分，要求考生全面掌握分析化学中的基本概念、基本理论、基本计算，正确掌握有关的科学实验技能和现代分析技术，具备必要的分析和解决问题的能力。

二、考试内容：

1.化学分析

1) 误差及分析数据的处理

有关误差的一些基本概念，随机误差的分布，有限数据的统计处理，有效数字及其运算规则。

2）滴定分析

滴定分析法的分类与滴定反应的条件，标准溶液及其浓度表示法,　滴定分析计算。

3）酸碱滴定法

弱酸/碱分布系数，pH计算，酸碱指示剂；酸碱滴定基本原理；酸碱滴定法的应用。

4）络合滴定法

络合物的基本概念；副反应常数和条件稳定常数；金属指示剂；络合滴定法的基本原理；络合滴定中酸度的控制；提高络合滴定选择性的途径；络合滴定方式及其应用。

5）氧化还原滴定法

氧化还原平衡； 条件电极电位;氧化还原滴定原理；氧化还原滴定指示剂；    氧化还原预处理；氧化还原滴定法的应用及相关计算。

6）重量分析法和沉淀滴定法

重量分析概述，沉淀的溶解度及其影响因素,  沉淀的纯度, 沉淀的形成与沉淀的条件, 重量分析的计算。 沉淀滴定， 摩尔法 、佛尔哈德法。

2.仪器分析

1）色谱分析

气相色谱法分离原理，色谱有关术语，色谱法基本理论，分离度，气相色谱仪（气相色谱检测器），气相色谱固定相及其选择，气相色谱分离条件的选择，定性和定量分析，气相色谱分析方法及应用，毛细管气相色谱。

高效液相色谱的主要类型及分离原理：分配色谱，液固色谱，离子交换色谱和离子色谱，尺寸排斥色谱。高效液相色谱仪，高效液相色谱应用。

2）电分析

电位分析法原理，金属基电极，膜电位与离子选择电极，离子选择电极的类型及响应机理，离子选择电极的选择性系数，定量分析方法，离子选择电极的特点及应用。

3）光谱分析

电磁辐射的概念及性质，电磁波谱。

原子发射光谱法的基本原理和特点， 原子发射光谱仪，原子发射光谱定性、定量、半定量及应用。

原子吸收光谱的基本原理，原子吸收光谱仪，原子化的方法，原子吸收分析中的干扰效应及抑制方法，原子吸收分析定量分析方法。

紫外—可见分子吸收光谱法，光吸收定律，显色反应及显色条件的选择，吸光度测量条件的选择, 紫外及可见分光光度计，化合物电子光谱的产生，紫外—可见分子吸收光谱法的应用。

红外吸收光谱法基本原理，产生的条件，基团频率和特征吸收峰，红外光谱仪， 红外吸收光谱法的应用。

核磁共振波谱法基本原理，化学位移，简单自旋偶合和自旋分裂。

- 试卷结构：

  - 考试时间：  分钟，满分：   分

  - 题型结构（化学分析约占50%，仪器分析约占50%）

选择题或填空题，简答题，计算题。

注:可以使用计算器.

四、参考书目

《分析化学》第五版 华东理工大学化学系、四川大学化工学院合编 高等教育出版社

《仪器分析》第四版 朱明华 高等教育出版社